Orchowo, dnia 03.02.2021 r.

**WÓJT GMINY ORCHOWO**

S.271.3.2021

**Uzupełnienie i wyjaśnienia do zapytania ofertowego w odpowiedzi na nadesłane zapytanie**

1. zestawienie podstawowych materiałów zawarte jest w pliku Opis techniczny.
2. sposób instalacji przewodów opisany został w punkcie 1.3.5. i na dołączonych projektach wykonawczych – instalacji gniazd wtyczkowych – rzucie parteru, rzucie piętra i rzucie piwnic.
3. zgodnie treścią zestawienia podstawowych materiałów projekt dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie.
4. w zakresie instalacji oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych zamawiający zakłada że prace prowadzone jako wtynkowe zgodnie z projektem zostaną wykończone poprzez tynkowanie bruzd i ubytków w ścianach i sufitach, szpachlowanie i wyrównanie gładzią (tzw. przygotowane pod malowanie)

Z poważaniem

Z up. Wójta

/-/ Grzegorz Matkowski

Sekretarz Gminy Orchowo