WÓJT GMINY ORCHOWO

Orchowo, dnia 11 maja 2021 r.

OKSiOP.271.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

na: Roboty budowlane w ramach projektu „Remont pomieszczeń w budynku szatniowo-sanitarnym na stadionie gminnym w Orchowie”

- ZAMAWIAJĄCY: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, 
NIP: 6671735111, REGON: 311019378, tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w budynku sportowym zlokalizowanym na stadionie gminnym przy ul. Szkolnej 6, zgodnie z poniższym zakresem:

| Lp. | Rodzaj prac | Zakres |
| --- | --- | --- |
| 1. | wymiana instalacji elektrycznej (okablowanie, gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe - odtworzenie istniejących punktów), | 7 pomieszczeń |
| 2. | montaż elektrycznych wentylatorów łazienkowych | 5 szt. |
| 3. | montaż rozdzielni elektrycznej | 1 szt. |
| 4. | przygotowanie powierzchni podłóg i ścian (skucie starych okładzin) | 90 m2 |
| 5. | przygotowanie podłóg pod położenie terakoty | 40 m2 |
| 6. | przygotowanie ścian pod położenie glazury | 85 m2 |
| 7. | położenie płytek ceramicznych, fugowanie, silikonowanie | 125 m2 |
| 8. | wykonanie gładzi gipsowych (szpachlowanie, szlifowanie) | 50 m2 |
| 9. | malowanie ścian i sufitów (w tym: akrylowanie i obróbka) | 100 m2 |
| 10. | wykucie i montaż nadproży drzwiowych | 3 szt. |
| 11. | demontaż starych i montaż nowych drzwi z futrynami | 10 szt. |
| 12. | montaż działowych ścianek prysznicowych z płyty kompaktowej | 4 szt. |
| 13. | remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz: - zabudowa rur, - wymiana umywalek, - wymiana misek ustępowych, - montaż przepływowych ogrzewaczy wody, - montaż baterii. | 5 pomieszczeń 10 m2 2 szt. 3 szt. 2 szt. 5 szt. |

Podstawę oszacowania wartości zamówienia winny stanowić pomiary własne oferenta i wizja lokalna.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: czerwiec – październik 2021

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego)

- Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)   W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Nie zalegają z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy.

- Osoby upoważnione do podpisywania umowy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego.

- Nie otwarto wobec nich likwidacji.

- Nie ogłoszono upadłości.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca musi wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1)  Kryteria oceny:

a)  cena:            max. 100% (najniższa cena = 100%)

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  - Zadanie jest realizowane w ramach Programu „Szatnia na Medal” i związane jest z uzyskaniem pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  - Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać: należy dostarczyć

- osobiście do siedziby Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta - „Remont pomieszczeń w budynku szatniowo-sanitarnym na stadionie gminnym w Orchowie”,

- przesyłką pocztową na ww. adres z dopiskiem: „Oferta - „Remont pomieszczeń w budynku szatniowo-sanitarnym na stadionie gminnym w Orchowie”.

Termin składania ofert do dnia 19.05.2021 r. (środa) do godz. 13.00.

9. INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

- Informacji i wyjaśnień dotyczących tego postępowania udziela Magdalena Kasprowicz tel. 63 26 84 090 wew. 36, e-mail: oswiata@orchowo.pl.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Możliwa jest wizja lokalna w miejscu planowanych prac objętych zapytaniem ofertowym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 664-157-569.

10. ZAŁACZNIKI:

- Formularz oferty cenowej

- Projekt umowy

WÓJT

GMINY ORCHOWO

/-/ Jacek Misztal